КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА МЪЛНИЕОТВОДНИ ИНСТАЛАЦИИ ПО СГРАДИ НА ДПБ”Г.КИСЬОВ”- РАДНЕВО
ИНВЕСТИТОР: ДПБ”Г.КИСЬОВ”- РАДНЕВО

	№
	Наименование на видовете работи
	Мярка
	Колич.
	Ед.цена без ДДС
	Стойност без ДДС

	1
	Мълниеотводи – Активен мълнеприемник с височина 6м. с резба 16мм., свързваща муфа за мълниезащитен кол с височина 4м., бетонов цокъл 17кг. с резба 16мм.,заедно с всички елементи за поставяне и укрепване на мълниеприемника
	бр.
	38,00
	
	

	2
	Скоби свързващи и клеми
	бр.
	46,00
	
	

	3
	Въже медно Ф8мм.
	м.
	190,38
	
	

	4
	Шина поцинкована 40Х4
	м.
	528,31
	
	

	5
	Заземителни колове 63/63/3мм. от горещо поцинкована стомана комплект със заземителна шина 
	бр.
	38,00
	
	

	Обща сума без ДДС:
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