КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
ОБЕКТ „РЕМОНТ НА КОТЕЛ НА ПАРОВА ЦЕНТРАЛА НА ДПБ”Д-Р Г.КИСЬОВ-ГР.РАДНЕВО”
	№
	Наименование на видовете СМР
	Мярка
	Колич.
	Ед.цена без ДДС
	Стойност без ДДС

	1
	Демонтаж тръбопровод Ф 2”
	м.
	50
	
	

	2
	Монтаж тръбопровод Ф 2”
	м.
	50
	
	

	3
	Демонтаж  вентил парен ДУ 50
	бр.
	7
	
	

	4
	Монтаж вентил  парен ДУ 50
	бр.
	7
	
	

	5
	Демонтаж колектор Ф2 19/7
	м.
	2
	
	

	6
	Изработка колектор 7изв.Ф2 19/7
	м.
	2
	
	

	7
	Ремонт предпазни клапани ДУ 50
	бр.
	6
	
	

	8
	Настройка пред. клапани ДУ 50
	бр.
	6
	
	

	9
	Демонт.монт. предпазни клапани
	бр.
	6
	
	

	10
	Вентил парен ДУ 50
	бр.
	7
	
	

	Всичко без ДДС:
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